# Experimento SB06: Organismos y pH

# (Sensor de pH)

| Concepto | Tiempo | SW Interfase | Windows® |
| --- | --- | --- | --- |
| Bioquímica | 60 m | 300, 500, 700 o 750 | SB06.SWS |

| ## EQUIPO REQUERIDO | ## Productos quimicos y de connsumo |
| --- | --- |
| - ScienceWorkshop™ Interface | - Soluciones buffer, de bajo pH y alto pH |
| - Sensor de pH (CI-6507) | - Agua destilada |
| - Base y barra de soporte (ME-9355) | - clara de huevo (diluidas con agua 1:5) |
| - beaker, 50 mal (2) | - ácido clorhídrico con gotero, 0.1M |
| - beaker, 100 mal | - hígado homogeneizado |
| - abrazadera, (SE-9444) | - hidróxido de sodio con gotero, 0.1M |
| - probeta graduada, 50 mL | - papa homogenizada |
| - barra de mezclar | - solución buffer de fosfato de sodio, pH 7 |
| - botella de enjuague (piseta) | - agua del grifo |
| - equipo de protección | - suspensión de gelatina tibia, 2% |

## Objetivo

El objetivo de esta experimento es investigar que le pasa al pH de los tejidos biológicos en la presencia de substancias que pueden aumentar o disminuir el pH.  Tú determinarás cuáles tejidos biológicos se comportan como buffers (amortiguadores).

## Tesis

Los organismos para sobrevivir deben mantenerse en un medio ambiente relativamente estable.  Ambos organismos y células han aprendido a adaptarse a muchos factores ambientales que normalmente afectarían sus condiciones ambientales internas.

El pH en el ambiente de los organismos esta determinado por la concentración de iones de hidrógeno (H+) e iones de hidróxido (OH-). El pH juega un papel importante en muchos procesos bioquímicos y pueden afectar las condiciones externas e internas de los organismos vivos.  Estos organismos han  desarrollado mecanismos para mantener un pH normal  para cada célula del sistema orgánico.

Un buffer es una solución de un ácido débil en la presencia de su sal.  A pesar de la presencia  de iones de hidrógeno o iones de hidróxido, un buffer mantiene su pH dentro de un marco relativamente reducido.

| ## MEDIDAS DE SEGURIDAD - Viste el equipo de protección cuando manejes químicos. - Sigue las instrucciones para el uso correcto del equipo. - Desecha todos los químicos y soluciones adecuadamente. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

•	PRECAUCION: El ácido clorhídrico (HCl) y el hidróxido de sodio (NaOH), son irritantes y pueden destruir la ropa.  Evita el contacto con los ojos y la piel. NO LO INGIERE. Báñate inmediatamente con agua por 15 minutos.  Informa a tu profesor en caso de contacto con HCl o NaOH.

## Procedimiento

En este experimento, el sensor medirá el pH de diferentes substancias biológicas (claras de huevo, gelatina, hígado, y papa) cuando se agrega a la substancia un ácido fuerte o una base fuerte. Tú registrarás la cantidad de ácido o la cantidad de base que es agregado(da). El programa ScienceWorkshop registra y muestra el pH de cada substancia y la cantidad de ácido  o base que es agregado(da).

El cambio en el  pH de cada material cuando  30 gotas de un ácido fuerte o 30 gotas de una base fuerte  son agregadas, será comparado con el cambio del  pH de una solución standard de buffer cuando la misma cantidad de ácido o base sea agregada a la solución standard.

|  | ## PARTE I: Conexión del Computador 1. Conecta la Interface ScienceWorkshop al computador, enciéndela y finalmente enciende el computador. 2. Conecta el conector DIN del sensor de pH al canal análogo A de la interfaz. 3. Abre el archivo ScienceWorkshop titulado así: Windows SB06.SWS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - En el menú del archivo de la ventana ScienceWorkshop, selecciona: Abrir. - Ve a la librería de Experimentos. - Busca el archivo o el sub-directorio de Biología. - Busca el documento ScienceWorkshop titulado como se muestra arriba. Click dos veces y ábrelo, o, selecciónalo y click en el botón OK. |  |  |  |  |
|  | - El documento mostrará la gráfica de pH (pH) en función del volumen (Gotas), una Tabla de pH y Volumen, y los valores del pH. - Nota: Usa como referencia la ventana notas sobre los experimentos. Para visualizar la explicación, click en la ventana y seleccione la explicación de las listadas en el menú de explicaciones. Click en el botón de aumentar restaurar o agrandar ubicado en la esquina superior derecha de la ventana y cambia las especificaciones del experimento. - Las opciones de muestreo para este experimento son las siguientes: Frecuencia de muestreo = rápidas a 10 Hz (predeterminado) y "Teclado" con Parámetro = Volumen y Unidades = Gotas. |  |  |  |

## PARTE II: Calibración del Sensor y Montaje del Equipo

### Calibración del Sensor

•	Para  calibrar el sensor tú necesitas agua destilada, beakers, una botella,  y soluciones  buffer con pH bajo y alto.

| 1. Remueve el electrodo de pH de la botella con solución buffer. Moja el sensor de pH en agua destilada por 10 minutos y luego seca el electrodo con papel absorbente. 2. En la ventana Visualización del Experimento, Click dos veces en el icono del sensor del pH. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - La ventana de diálogo del Montaje del Sensor Analógico se abrirá. 3. Sumerja el extremo del electrodo de pH en la solución buffer de pH alto. Cuando el valor del voltaje definido como Valor Cur: (último valor) se estabilice, Click en el botón Leer () para que Valor Alto: aparezca y escribe el valor del pH de la solución buffer. |  |  |

4.	Lava y enjuaga muy bien el electrodo en agua destilada, sécalo con papel absorbente, y sumerja el extremo del electrodo  en la solución buffer de pH 4.

5.	Cuando el valor del voltaje definido como Valor Cur: se estabilice, click en el botón Lea para que  Valor Bajo: aparezca y escribe el valor del pH de la solución.  Click en el botón  OK cuando termines y regresa a la ventana de Montaje del Experimento.

| 6. Enjuaga muy bien el electrodo de pH con agua destilada y sécalo suavemente. ### Montaje del Equipo 1. Coloca 25 ml de agua del grifo en una probeta de 50 ml 2. Usa la base, la barra de soporte y una pinza, monta el sensor de tal forma que un extremo del electrodo del pH electrodo esta dentro del beaker. PARTE III A: Registro de Datos – Agua del grifo y Ácido Clorhídrico (HCl) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Click en el botón GRABAR () para empezar el registro de datos. - La ventana del teclado se abrirá . Mueve la ventana y los dígitos hasta que puedas verlos ambos. |  |  |
| - Cuando la medida del pH se estabilice, escriba “0” como Entrada #1. Click Ingresar para que el valor que escribiste se registre. El valor que tu escribiste aparecerá en la lista de datos. - Al agua del grifo, agrega 5 gotas de ácido clorhídrico (HCl) de 0.1 N cada una. Mezcla con la barra de mezclar. 4. Cuando la medida del pH se estabilice, escribe “5” como Entrada #2. Click Ingresar para que el valor que escribiste se registre. |  |  |
| - El valor que tu escribiste aparecerá en la lista de datos. El valor registrado como Entrada #3 reflejará el patrono de sus dos primeros registros. - Agrega 5 gotas más de ácido clorhídrico de 0.1 M cada una y mezcla. 6. Cuando la medida del pH se estabilice, Click Ingresar para registrar el valor predeterminado (“10.0000”). |  |  |
| - El valor de Entrada #3 aparecerá en la lista de datos. El valor Entrada #4 será de “15.0000” equivalente al siguiente número de gotas. 7. Agrega 5 gotas más de ácido y click Ingresar. 8. Continúa agregando de a 5 gotas cada vez. Click Ingresar después de cada incremento de ácido. |  |  |
| 9. Click en Pare el Muestreo cuando hayas acabado de agregar un total de 30 gotas de ácido al agua del grifo. - La ventana de Muestreo del Teclado se cerrará, y el valor de Pasada #1 aparecerá en la Lista de Datos de la ventana de Visualización del Experimento. 10. Desecha la mezcla de agua y ácido como se pida. Lava y enjuaga la probeta. |  |  |

11.	Coloca un beaker debajo del electrodo de pH.  Usa la botella de enjuague y lava muy bien el electrodo con agua destilada.  Desecha el agua contenida en el beaker como se pida.

PARTE IIIB: Registro de Datos – Solución buffer de Fosfato de Sodio  y HCl

1.	Coloca  25 mal de una solución de fosfato de sodio en un beaker limpio de 50 mal.

2.	Coloca el beaker bajo el electrodo  pH electrodo de tal forma que el electrodo quede en la solución.

| 3. Click en el botón GRABAR para empezar el registro de datos. - La ventana del teclado se abrirá . Mueve la ventana y los dígitos hasta que puedas verlos ambos. 4. Cuando la medida del pH se estabilice, escriba “0” como Entrada #1. Click Ingresar para que el valor que escribiste se registre. El valor que tu escribiste aparecerá en la lista de datos. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. Agrega 5 gotas de 0.1M ácido clorhídrico (HCl) a la solución de fosfato de sodio. Mezcla con la barra de mezclar. 6. Cuando la medida del pH se estabilice, escriba “5” como Entrada #2. Click Ingresar para el valor quede registrado. |  |  |

7.	Continúa el procedimiento de registro de datos como en la PARTE III A.  Agrega 5  gotas de ácido cada vez.  Click Ingresar para registrar cada valor. Click en Pare el Muestreo después que hayas agregado 30 gotas de ácido.

- Pasada #2 aparecerá en la lista de datos de la ventana Visualización del Experimento.

- Desecha la mezcla de agua y ácido como se pida.  Lava y enjuaga la probeta.

- Coloca un beaker bajo el electrodo de pH.  Usa la botella de enjuague con agua destilada y lava muy bien el electrodo de pH. Desecha el agua contenida en el beaker como se pida.

PARTE IIIC: Registro de Datos – Substancia Biológica y HCl (ácido clorhídrico)

1.	Selecciona una substancia biológica (claras de huevo diluidas con agua destilada 1:5, hígado homogeneizado, papa homogeneizada, o suspensión de gelatina tibia - 2%).  Registra el tipo de substancia que estas probando.

Substancia = _________________________________

2.	Coloca 25 mal de la substancia que escogiste en un beaker limpio de 50 mal

3.	Coloca el beaker bajo el electrodo de pH de tal forma que el electrodo esta dentro de la substancia buffer.

| 4. Click en el botón GRABAR para empezar el registro de datos. - La ventana del teclado se abrirá . Mueve la ventana y los dígitos hasta que puedas verlos ambos. 5. Cuando la medida de pH se estabilice, escriba “0” como Entrada #1. Click Ingresar para que el valor que escribiste se registre. |  |
| --- | --- |

6.	Agrega 5 gotas de ácido clorhídrico (HCl) de 0.1 M cada una a la substancia biológica en el beaker y mezcla.

7.	Cuando  la medida del pH se estabilice, escriba “5” como Entrada #2.  Click Ingresar para registrar el valor.

8.	Continúa el procedimiento de registro de datos como en la PARTE IIIA. Agrega 5 gotas  de ácido cada vez. Click Ingresar para registrar cada valor. Click en Pare el Muestreo después que hayas agregado 30 gotas de ácido.  La ventana de Muestreo del Teclado se cerrará.

- Pasada #3 aparecerá en la lista de datos de la ventana Visualización del Experimento.

- Desecha la mezcla de agua y ácido como se pida.  Lava y enjuaga la probeta.

- Coloca un beaker bajo el electrodo de pH.  Usa la botella de enjuague con agua destilada y lava muy bien el electrodo de pH. Desecha el agua en el beaker como se pida.

PARTE IIID: Registro de Datos  – Agua del grifo y Hidróxido de Sodio (NaOH)

1.	Coloca 25 mal de agua del grifo en un beaker de 50 mal limpio.

2.	Coloca el beaker debajo del electrodo  pH de tal forma que el electrodo que dentro del agua.

3.	Click en el botón GRABAR para empezar a registrar los datos.

4.	Cuando la medida del electrodo pH se estabilice, escribe “0” como Entrada #1. Click Ingresar para registrar el dato que escribiste.

5.	Agrega 5 gotas de hidróxido de sodio (NaOH) de 0.1M cada una al agua del grifo en el beaker.  Mezcla con la barra de mezclar.

- Cuando la medida del pH se estabilice, escriba “5” como Entrada #2. Click Ingresar para registrar el valor.

7.      Continua el procedimiento de registro de datos  como en la  PART IIIA. Agrega 5 gotas de base (NaOH) cada vez. Click Ingresar para registrar cada valor. Click en Stop Sampling después de que hayas agregado 30 gotas de base. La ventana de Muestreo del Teclado se cerrará.

- Pasada #2 aparecerá en la lista de datos de la ventana Visualización del Experimento.

- Desecha la mezcla de agua y ácido como se pida.  Lava y enjuaga la probeta.

- Coloca un beaker bajo el electrodo de pH.  Usa la botella de enjuague con agua destilada y         lava muy bien el electrodo de pH.  Desecha el agua contenida en el beaker como se pida.

PARTE IIIE: Registro de Datos – Solución Buffer de Fosfato de Sodio y NaOH

1.	Coloca  25 mal de una solución de fosfato de sodio en un beaker limpio de 50 mal

2.	Coloca el beaker bajo el electrodo  pH de tal forma que el electrodo quede en la solución.

3.	Click en el botón GRABAR para empezar el registro de datos.

- Cuando la medida del pH se estabilice, escriba “0” como Entrada #1. Click Ingresar para que el valor que escribiste se registre.  El valor que tu escribiste aparecerá en la lista de datos.

- Agrega 5 gotas de hidróxido de sodio (NaOH) de 0.1M cada una en la solución buffer en el beaker.  Mezcle con la barra de mezclar.

6.	Cuando la medida del pH se estabilice, escriba “5” como Entrada #2. Click Ingresar para registrar el valor.

7.	Continúa el procedimiento de registro de datos  como el PARTE IIIA. Agrega 5 gotas de base (NaOH) cada vez. Click Ingresar para registrar cada valor. Click en Pare el Muestreo después de que hayas agregado 30 gotas de base. La ventana de Muestreo del Teclado se cerrará.

- Pasada #5 aparecerá en la lista de datos de la  ventana Visualización del Experimento.

- Desecha la mezcla de agua y ácido como se pida.  Lava y enjuaga la probeta.

9.	Coloca un beaker bajo el electrodo de pH.  Usa la botella de enjuague con agua destilada y lava muy bien el electrodo de pH. Desecha el agua contenida en el beaker como se pida.

PARTE IIIF: Registro de Datos – Substancia Biológica y NaOH

1.	Coloca 25 mal de la misma substancia que usaste en la PARTE IIIC en un beaker de 50 mal limpio.

2.	Coloca el beaker debajo del electrodo pH de tal forma que el electrodo quede dentro de la  substancia en el beaker.

3.	Click en el botón GRABAR para empezar a registrar los datos.

4.	Cuando la medida del pH se estabilice, escriba  “0” como Entrada #1. Click Ingresar para que el valor que escribiste se registre.

5.	Agrega 5 gotas de hidróxido de sodio (NaOH) de 0.1M cada una a la substancia biológica en el beaker.  Mezcla con la barra de mezclar.

6.	Cuando la medida del pH se estabilice, escribe “5” como Entrada #2. Click Ingresar para registrar el valor.

7.	Continúa el procedimiento de registro de datos como en la PARTE IIIA. Agrega 5 gotas de (NaOH) cada vez. Click Ingresar para registrar el valor. Click en Pare el Muestreo después de que hayas agregado 30 gotas de la base. La ventana de Muestreo del Teclado se cerrará.

- Pasada #6 aparecerá en la lista de datos de la ventana Visualización del Experimento.

8.	Desecha la mezcla como se pida.  Lava y enjuaga el beaker.

9.	Coloca un beaker bajo el electrodo de pH.  Usa la botella de enjuague con agua destilada y lava muy bien el electrodo de pH. Desecha el agua contenida en el beaker como se pida.

Tabla de Datos

1.	Click en el menú  Experimento. Selecciona Pasada #1 (agua del grifo y ácido).

- La gráfica y la Tabla de Datos de la muestra Pasada #1 aparecerán.

2.	Click en la Tabla para activarla.

- La Tabla mostrará los valores de pH y del Volumen (Gotas) para el agua del grifo y el ácido.

3.	Registra estos valores en la sección de Datos.

4.	Click en el menú Experimento. Selecciona Pasada #2 (buffer y ácido).

- La gráfica y la Tabla de Datos de la muestra Pasada #2 aparecerán.

5.	Registra estos valores de pH en la sección de Datos.

6.	Click en el menú Experimento otra vez. Seleccione Pasada #3 (substancia biológica y ácido).

- La gráfica y la Tabla de Datos de la muestra Pasada #3 aparecerán.

7.	Registra los valores del pH de la substancia biológica y el ácido en la sección de Datos.

8.	Repite el procedimiento de análisis de datos para la muestra Pasada #4 (agua de grifo y NaOH), Pasada #5 (solución buffer y NaOH), y Pasada #6 (substancia biológica y NaOH).

9.	Adquiera de tus compañeros datos de otros materiales.

Tabla de Datos: pH del Agua del Grifo, Solución Buffer, y Substancia Biológicas

|  | 0.1M Ácido clorhídrico(HCl) |  |  |  |  |  |  | 0.1M Hidróxido de Sodio (NaOH) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH después de incrementos de 5 gotas: |  |  |  |  |  |  | pH después de incrementos de 5 gotas: |  |  |  |  |  |  |
| Substancia | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Agua del grifo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buffer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clara de Huevo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gelatina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hígado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Papa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Análisis de Datos

## 1.	Calcula el cambio total de pH entre 0 y 30 gotas de HCl y 30 gotas de  NaOH  para todas las muestras. Compara y calcula el porcentaje de diferencia entre agua del grifo y otras muestras.

| Substancia | pH Cambio/30 gotas HCl | Diferencia Porcentaje | pH Cambio/30 gotas NaOH | Diferencia Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agua del grifo |  |  |  |  |
| Buffer |  |  |  |  |
| Clara de Huevo |  |  |  |  |
| Gelatina |  |  |  |  |
| Hígado |  |  |  |  |
| Papa |  |  |  |  |

2.	Click en la gráfica para activarla. Click en el botón Autoescala  () para acomodar la gráfica a los datos.

3.	Usa el menú de  Experimento y selecciona diferentes muestras de Datos para que la gráfica aparezca.  Compara tu gráfica con las gráficas de otros estudiantes.  (Las gráficas son similares?)

## Preguntas

1.	Describe los efectos del ácido clorhídrico (HCl) y el hidróxido de sodio (NaOH) en agua del grifo.

- ¿Cuál fue la diferencia total del pH cuando 30 gotas de HCl fueron agregadas a la  substancia biológica?  Compara este cambio en el  pH con el cambio del pH en el agua del grifo y en el ácido.

3.	¿Cuál fue la diferencia total  del pH cuando 30 gotas de NaOH fueron agregadas a la substancia biológica? Compara este cambio en el  pH con el cambio del pH en el agua del grifo y en el ácido.

4.	Describe cómo cada substancia biológica responde al cambio en el pH.

5.	¿Cómo responde la solución buffer al HCl y al  NaOH?  ¿Responde más como el agua del grifo o como  la substancia biológica.?

6.	¿Los buffers favorecen o desfavorecen el mantenimiento de un ambiente interno estable para las sustancias vivas y células?  Describe el mecanismo del sistema sodio phosphate buffer.

- Sugiere un mecanismo para regular el pH en los organismos.

## Opcional

1.	Investiga y escribe un parágrafo que describa el sistema  “the human blood buffer system”.