# Experimento SC20: Reacciones Endotérmicas y Exotérmicas.
(Sensor de Temperatura)

| Concepto | Tiempo | SW Interfase | Archivo Windows® |
| --- | --- | --- | --- |
| Energía y Reacciones | 30 m | 300, 500, 700, 750 | SC20.SWS |

### Adaptado por  Terri Case, J.I. Case High School, Racine, WI, de  Química con Computadores, por Dan D. Holmquist y Donald L. Volz, distribuido por  Vernier Software, 8565 S.W.  Beaverton-Hillsdale Hwy., Portland, OR 97225-2429, (503) 297-5317.

| ## EQUIPO REQUERIDO | ## PRODUCTOS QUIMICOS |
| --- | --- |
| • Interfase Science Workshop™ | • bicarbonato de sodio (NaHCO3) |
| • Sensor de Temperatura | • acido cítrico (H3C6H5O7), 1.5 Molar |
| • balanza | • acido clorhídrico (HCl), 0.5 Molar |
| • recipiente, 250 mL | • cinta de magnesio(Mg) |
| • probeta graduado, 50 mL | • vaso de precipitados |
| • bata y gafas de seguridad | • pedazo de cartón |

## OBJETIVO

El objetivo de este experimento es estudiar el proceso de liberación de energía durante ciertos tipos de reacciones químicas.

## TEORIA

Muchas reacciones liberan energía.  Las reacciones químicas que liberan energía son llamadas exotérmicas.  Algunas reacciones absorben energía y son llamadas endotérmicas.  En este experimento estudiarás una reacción endotérmica y otra exotérmica.

Primero estudiarás la reacción entre una solución de Acido Cítrico  y Bicarbonato de Sodio.  La ecuación para la reacción es:

H3C6H5O7(aq) + 3 NaHCO3(s) ---> 3 CO2(g) + 3 H2O(l) + Na3C6H5O7(aq)

Posteriormente estudiarás la reacción entre Magnesio Metálico y Acido Clorhídrico. LA ecuación para la reacción es:

Mg(s) + 2 HCl(aq)---> H2(g) + Mg Cl2 (aq)

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utiliza bata y gafas de seguridad mientras manipulas o trabajas con productos químicos.

- Sigue las instrucciones de tu profesor para la manipulación de los químicos y de las soluciones.

## PROCEDIMIENTO

Para esta actividad, el sensor de temperatura medirá la temperatura de diferentes soluciones durante reacciones químicas.  El programa Science Workshop guarda y muestra los datos.

### PARTE  I: Conexión del Computador

| 1. Conecta la interface del Science Workshop al computador, enciéndela y finalmente enciende el computador. 2. Conecta el Sensor de Temperatura al canal analógico A. |  |
| --- | --- |

- Abre el archivo del  Science Workshop titulado así:

Windows: SC20.SWS

| • El documento contiene una gráfica que muestra la Temperatura (C) en función del tiempo (seg). • Nota: Usa como referencia la ventana Nota sobre los Experimentos. Para visualizar la explicación, click en la ventana y selecciona la explicación entre las listadas en la carta de explicaciones. Click en el botón de aumentar, restaurar o agrandar ubicado en la esquina superior derecha de la ventana. |  |
| --- | --- |

4.	Las Opciones de Muestra para este experimento son las siguientes: Frecuencia de Muestra = Despacio 1 medición por segundo y la Condición de Pare es  Tiempo = 250 segundos

5.	El eje vertical de la Gráfica (Temperatura) tiene una escala desde -10 hasta 40 Grados Celsius (C). El eje horizontal en la Gráfica (Tiempo) tiene una escala entre 0 y 250 segundos.

## PARTE II: Calibración del Sensor y Montaje del Equipo

•	No necesitas calibrar el Sensor de Temperatura.  El Sensor de Temperatura produce un voltaje que es proporcional a la temperatura.  (10mV = 1.0  Celsius). La calibración estándar  es 110.000 C = 1.100 V y -10.000  C =  -0.100 V. I

| 1. Coloca un vaso de poliestireno expandido dentro de un beaker de 250 mL como se muestra en el diagrama. Coloca 30 mL de Acido Cítrico 1.5 Molar dentro del vaso. Introduce el Sensor de Temperatura dentro de la solución de Acido Cítrico. 2. Pesa y coloca 10.0 g de Bicarbonato de Sodio sobre un pedazo de cartón. |  |
| --- | --- |

## PARTE IIIA: Registro de Datos – Reacción entre Acido Cítrico y Bicarbonato de Sodio

•	Alístate para registrar los datos.  El Sensor de temperatura debe estar en la solución de Acido Cítrico unos segundos antes de que comiences a registrar los datos.

- Cuando todo esté listo, click en el botón  “GRABAR”  () para comenzar a registrar los datos.

- Después de aproximadamente  20 segundos, añade el Bicarbonato de Sodio a la solución   de Acido Cítrico.

- Revuelve cuidadosamente la solución con el Sensor de Temperatura para asegurar una buena mezcla.

- Registra los datos hasta que sea alcanzada una temperatura mínima, es decir cuando la lectura de temperaturas comience a incrementarse.

- Click en el botón  “ALTO”  () para finalizar el registro de datos o deja que el computador termine de registrarlos automáticamente al cabo de 250 segundos.

•	Run #1 aparecerá en la lista de datos en la ventana Montaje del Experimento.

6.	Retira  los productos de la reacción como te lo indique tu profesor y lava cuidadosamente el vaso.

### PARTE IIIB: Registro de Datos – Reacción entre Magnesio y Acido Clorhídrico

- Coloca  30 mL de solución de  HCl dentro del vaso de precipitados.  Coloca el Sensor de Temperatura dentro de la solución de Acido Clorhídrico.

- Pide a tu profesor una cinta  metálica de Magnesio de unos 20.0  cm.

- Alístate para registrar los datos.  El Sensor de temperatura debe estar en la solución de Acido Clorhídrico  unos segundos antes de que comiences a registrar los datos.

- Cuando todo esté listo, Haz click el botón  “GRABAR”  () para comenzar el registro de los datos.

- Cuando hayan pasado aproximadamente 20 segundos añade la cinta de Magnesio a la solución del ácido.

- Revuelve cuidadosamente la solución con el Sensor de Temperatura para asegurar una buena mezcla.

- Registra los datos hasta que la temperatura máxima sea alcanzada, es decir cuando la lectura de la temperatura comience a disminuir.

- Click en el botón  “ALTO”  () para terminar de registrar los datos.  Si no lo haces, el computador los registrará automáticamente hasta que hayan transcurrido 250 segundos.

- •	Run #2 aparecerá en la lista de datos en la ventana Montaje del Experimento.

- Maneja los productos de la reacción como te lo indique tu profesor.  Lava el vaso.

## ANALISIS DE LOS DATOS

1.	Click sobre la  Tabla para activarla.  Guarda los datos que obtuviste seleccionando “Guardar como…” en el menú del Archivo.

| 2. La Tabla tiene dos columnas. Ambas muestran Run #2. Usa el botón “DATOS” () en la primera columna para seleccionar “Run #1”. 3. Click en el botón Estadísticas () que se encuentra en el área a mano izquierda de la Tabla. |  |
| --- | --- |

4.	En el área de Estadísticas encuentra los valores mínimos y máximos de la temperatura en Run #1. Guarda estos valores en la Tabla de Datos.

5.	Encuentra los valores mínimos y máximos de la temperatura para  Run #2. Guarda estos valores en la Tabla de Datos.

- Calcula el cambio en la temperatura para cada reacción restando la temperatura inicial de la temperatura final.

TABLA DE DATOS

|  | Run #1 | Run #2 |
| --- | --- | --- |
| Temperatura Final (C) |  |  |
| Temperatura Inicial (C) |  |  |
| Cambio en la Temperatura (C) |  |  |

## PREGUNTAS

1.	¿Cuál reacción tuvo un valor de  ∆T negativo ? ¿Es la reacción endotérmica o exotérmica? Explica tu respuesta.

2.	Para cada reacción describe tres factores según los cuales se puede afirmar que una reacción está teniendo lugar.

3.	¿Cuál reacción se produjo con mayor velocidad? Explica tu respuesta.