## Slide 1: Enseñanza de Ciencias Naturales con la Asistencia de Computadoras
Características Básicas de los Sistemas
Data Studio, Interactive Physics y Prosolv

## Slide 2: Data Studio
Asistente computerizado para el laboratorio de Ciencias Naturales.
Permite medir, registrar, graficar y analizar múltiples magnitudes de trabajos experimentales reales en tiempo real.

## Slide 3: Data Studio

## Slide 4: Data Studio

## Slide 5: Data Studio Constitución:
Sensores
Interfase
PC
Software

## Slide 6: Data Studio Sensores:
Cada sensor mide una o más magnitudes físico-químicas, transformándolas en una señal eléctrica que puede ser enviada a un sistema de procesamiento electrónico.

## Slide 7: Data Studio Sensores Provistos a Prodymes I:
Para Física:
Diferencia de potencial.
Ultrasónico de posición, velocidad y aceleración.
Fuerzas.
Temperatura.
Sonido.
Aceleración.
Barrera infrarroja y polea de baja fricción.
Accesorio para medición directa de g.

## Slide 8: Data Studio Sensores Provistos a Prodymes I:
Para Química:
Temperatura (x 2).
Presión absoluta.
pH.
Colorímetro (3 longitudes de onda)

## Slide 9: Data Studio Interfase:
Hace de Vínculo entre los Sensores y la PC
Permite conectar hasta 5 sensores simultáneamente.
Puede tomar datos autónomamente (lejos de la PC), facilitando los trabajos de campo.
Toma desde 1 muestra por hora hasta 20000 por segundo.

## Slide 10: Data Studio Software:
Con los datos, lleva a cabo las tareas de:
  Recolección
  Tratamiento
  Almacenamiento
  Presentación
  Análisis y Modelado
  Extracción de Estadísitcas

## Slide 11: Data Studio Software:
Además Permite:
  Ingresar o modificar datos manualmente
  Graficar funciones matemáticas
  Crear Guías de Trabajos Prácticos

## Slide 12: Data Studio: Función Recolección
Establece:
  Qué magnitudes se medirán
  Cada cuanto se validarán (leerán)
  Cúando dará comienzo la medición
  Cuándo terminará

## Slide 13: Data Studio Función Tratamiento
Las señales eléctricas obtenidas se asocian a las magnitudes medidas a través de una interpolación lineal (calibración manual o automática y puesta a cero).
Las magnitudes medidas pueden dar lugar a nuevas variables a través de cálculos estándar, estadísticos o especiales.

## Slide 14: Data Studio Función Presentación
Indicadores de Dígitos
Indicadores de Aguja
Tablas de valores
Gráficos (tipo registrador)
Oscilogramas
Transformada Rápida de Fourier
Guía de Trabajos Prácticos (Workbook)

## Slide 15: Data Studio Presentación Gráfica
De mediciones directas o cálculos
De una o más variables vs el tiempo
De una o más variables vs otra variable
Con ejes comunes, separados o “montados en papel manteca”
Con zoom individual o colectivo
Con asociación de regresiones, derivadas, integraciones e histogramas
Con rotulado y medición en vivo

## Slide 16: Data Studio Guías de Trabajos Prácticos (Workbooks)
Incluyen:
  Instrucciones para los alumnos
  Configuración de la interfase
  Configuración de la presentación y tratamiento de los datos

## Slide 17: Interactive Physics
Software de simulación para la enseñanza de la física. Con las herramientas provistas se pueden abordar estudios de estabilidad, caída libre en, velocidad con respecto a distintos sistemas de referencia, aceleración, primera y segunda ley de Newton, distinción entre masa y peso, cinemática y dinámica rotacional, colisiones, caída libre, trabajo y potencia, etc. creando las experiencias al definir los entornos y las condiciones iniciales.

## Slide 18: Interactive Physics

## Slide 19: Interactive Physics

## Slide 20: ProSolv
Software de Inteligencia Artificial para la enseñanza de la Física a través de la resolución asistida de problemas.
Guía en la comprensión de las consignas.
Dibuja esquemas de las situaciones bajo estudio.
Presenta las fórmulas del modelo matemático estándar que describe el fenómeno.

## Slide 21: ProSolv
Asiste en la búsqueda de las ecuaciones más adecuadas para resolver el problema en estudio.
Ayuda a despejar incógnitas y eliminar variables por sustitución.
Permite crear gráficos de cualquier variable vs otra.
Cuando es pertinente, presenta una animación del fenómeno bajo estudio.

## Slide 22: ProSolv

## Slide 23: ProSolv

## Slide 24: www.tecnoedu.com
Podrán bajar este resúmen de características de:
o solicitarlo a:
Tecnología Educativa s.a.
info@tecnoedu.com
Telefax (0351) 461 7007 rot.
Beccar Varela 658 – Córdoba – Argentina
At.: Ing. Sergio San Román