Plancha Calefactora Refractaria – PCR 2525 / PCR 2550

Modo de uso:

- Conectar a la red de 220V

- Girar la llave de regulación en sentido antihorario hasta la posición “HI”.

- Calentar hasta la temperatura requerida.

- Una vez obtenida la temperatura requerida, retroceder en sentido horario, hasta que la luz piloto se apague, en ese momento comienza a regular y mantiene la temperatura.

- Se puede ajustar en mas o en menos si se desea cambiar la temperatura de trabajo.

- Apagar girando en sentido horario hasta la posición “OFF”

Nota: Es normal la emanación de vapor en los primeros minutos de trabajo.