# S110

# Maniquí para el cuidado del paciente pediátrico de 1 año

# Manual del usuario

## CUIDADOS Y PRECAUCIONES

TRATE A SU SIMULADOR DE LA MISMA MANERA QUE TRATARIA A SU PACIENTE: CON CUIDADO Y CONSIDERACIÓN.

Recuerde que los daños causados por mal uso no están cubiertos por la garantía.

Es fundamental comprender y cumplir con las siguientes pautas:

### INTRODUCCIÓN

- Bolígrafos, tinta y marcadores  tiñen de forma permanente  la piel.

- No enrolle este o cualquier otro producto Gaumard en papel de periódico.

- No utilice alcohol, acetona, o cualquier otro antiséptico que contenga yodo en este o cualquier simulador. Estos productos podrían dañar o manchar la piel del simulador.

### CONDICIONES DE TRABAJO

La utilización del simulador fuera de estos rangos puede afectar al rendimiento:

- Temperatura de funcionamiento: 10 ° a 35 ° C

- Humedad: 5% -95% (sin condensación).

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- El almacenamiento inadecuado puede dañar el simulador.

- Manténgalo almacenado en la caja y / o bolsa siempre.

- No apile o almacene materiales pesados en la parte superior de la caja de cartón.

- Temperatura de almacenamiento: 0 ° a  45 ° C.

- Humedad: 40% -60% (sin condensación)

### LIMPIEZA

- Limpie la piel del simulador después de cada sesión de entrenamiento. La piel debe limpiarse con un paño humedecido con jabón neutro diluido, posteriormente séquelo bien.

- Quite todos los rastros de cualquier lubricante.

- No limpie con productos abrasivos.

- No utilice povidona yodada en el simulador

### MANTENIMIENTO

- Aplique talco para devolver a la superficie de la piel una apariencia y sensación natural

## TIPOS DE PRACTICAS QUE SE PUEDEN LLEVAR A CABO

### VENDAJE

- Los dedos de las manos y los dedos gordos de los pies se separan para facilitar el vendaje.

- La piel del simulador es suave acepta el uso de agua, aceites y linimentos

### CUIDADOS OFTÁLMICOS

La cabeza tiene ojos que se abren y cierran permiten los siguientes ejercicios:

- Administración de medicamentos orbitales y en el saco conjuntival.

- Eliminación de cuerpos extraños, irrigación ocular

### LENGUA Y DIENTES

- El simulador se suministra con dientes y lengua de tamaño normal

- La lengua se puede mover de un lado a otro

### CUIDADO HIGIÉNICO

- El simulador no tiene peluca sino una moldura que simula ser el cabello

- El simulador es resistente al agua, de manera que se lo puede lavar y bañar

### APLICACIÓN DE INYECCIONES

- Podrá administrar inyecciones intramusculares en los cuádriceps

- Ambas las almohadillas de inyección se pueden quitar y reemplazar fácilmente

### ORGANOS GENITALES

- Simulados con material vinílico

- El órgano masculino simula los genitales externos completos, incluyendo el escroto

- El pasaje vaginal está cerrado en el introitus

- Ambos se pueden cateterizar

### RANGO DE MOVIMIENTOS

- Las articulaciones son fuertes y tienen movimientos realistas

- El simulador se dobla en la cintura, el cuello tiene una mandíbula articulada

### NARIZ, GARGANTA Y OIDOS

- Siempre use un lubricante antes de la introducción de un tubo de Levin o cualquier otro dispositivo invasivo

- Oído izquierdo: el interior de la oreja contiene un canal auditivo simulado para practicar ejercicios con jeringa o de toma de temperatura

- Aberturas nasales orales: ambos están conectados al estómago (depósito / tanque) que permiten demostrar la alimentación por sonda y succión gástrica

- En reservorio gástrico tiene una capacidad de 850 ml, está provisto de una abertura para gastrostomía

### ADMINISTRACIÓN DE ENEMA

- El maniquí debe estar acostado de lado

- Se debe introducir con un dispositivo de pequeño calibre

- La capacidad del tanque rectal es similar a la de un niño de la misma edad

- La reserva tiene una válvula de no retorno para que el líquido no se vuelque durante los procedimientos

### CATETERIZACION URINARIA

- ADVERTENCIA siempre utilice lubricante al colocar un dispositivo invasivo.

- El pasaje uretral y la vejiga están conectados por una válvula con diafragma doble para hacer la simulación más realista

- Para drenar el líquido del reservorio de la vejiga se debe sentar el simulador dejando el catéter colocado inmerso en un contenedor destinado a recibir el fluido, o bien puede separar la pelvis del simulador y extraer el reservorio para quitar el líquido, luego podrá reinstalarlo.

### CUIDADOS DE TRAQUEOTOMIA

- El simulador se suministra con una abertura de traqueostomía

- Utilice un tubo lubricado con el calibre adecuado